FORMULARIO 1	SOLICITUD DE INFORMACIÓN

| Página 1 de 2 |
| --- |
| IDENTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD |
| N° de Proceso de Conexión (1): | N° de Solicitud (2): |
| IDENTIFICACIÓN DEL INTERESADO |
| Representante legal |
| Nombre: Rut: Dirección: Comuna: | Región: Teléfono: Contacto email: |
| Datos a la Empresa solicitante |
| Nombre: Rut: Giro: Código SII: Código Postal: | Dirección: Comuna: Región: Contacto email: Teléfono: |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA |
| Nombre de la Empresa Distribuidora: |
| CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL PROYECTO |
| Nombre proyecto: Dirección: Potencia activa a inyectar [MW]: | Comuna: Región: ROL Propiedad: |
| DATOS DE CONEXIÓN |
| Nombre Alimentador: ID Alimentador: | Nombre de Subestación: ID Subestación: |
| Punto de Conexión deseado Rótulo de estructura empresa distribuidora a conectarse: ______________ □ Poste □ Cámara □ Otro: ______________ | Geo referencia del Punto de Conexión (Coordenadas en WGS84, Formato UTM) Zona: ______________ Coordenada Este: ______________ Coordenada Norte: ______________ |
| DATOS RELACIONADOS CON EL PMGD |
| Sistema de Generación: □ Convencionales □ Basados en ERNC □ Cogeneración Eficiente | Tecnología del PMGD: □ Sistemas basados en inversores □ Sistemas basados en máquinas sincrónicas □ Sistemas basados en máquinas asincrónicas □ Otros: ______________ |
| Recurso energético primario: | ¿Sistema posee almacenamiento de energía? □ Si □ No ¿PMGD es Autoproductor? □ Si □ No |
| □ Eólico □ Hidro □ Fotovoltaico □ Biomasa | □ Gas Natural □ GLP □ Diésel/Fuel OIL Desechos □ Convencionales |  |

| Página 2 de 3 |
| --- |
| ANTECEDENTES TÉCNICOS SOLICITADOS (En caso de no estar disponible plataforma) |
| □ Secciones y capacidad de diseño de los conductores de cada segmento del Alimentador. □ Informar si el transformador se la Subestación Primaria de Distribución en la que conecta al alimentador cuenta con cambiador de taps bajo carga e informar su consigna respectiva. □ Resistencia (secuencia positiva y cero) y reactancia (secuencia positiva y cero) de cada segmento del Alimentador. □ Últimas lecturas de demanda máxima y mínima anuales (activa y reactiva), en estado normal, verificadas o estimadas. □ Capacidad de ruptura de interruptores y reconectadores. □ Marca, modelos y ajustes de equipos de protección. ¿Existen equipos de protección de sobrecorriente con curvas extremadamente inversas?: Si □ No □ □ Capacidad de los transformadores de distribución. □ Capacidad y características de operación de equipos de compensación y reguladores de tensión. □ Plano referenciado geográficamente del Alimentador, donde se distingan los segmentos del trazado y su longitud, equipos de protección y maniobra, transformadores de distribución, equipos de compensación, reguladores de tensión y otros equipos relevantes. □ Modelo de red eléctrica, con todos los elementos de la red y sus características, en formato tabular (archivos .csv, texto separado por comas), que permita el modelamiento de la red en algún sistema de análisis y simulación de sistemas eléctricos. □ Nómina de los Interesados en conectar o en modificar las condiciones previamente establecidas para la conexión y/u operación de un PMGD. □ Nómina de los PMGD u otros Medios de Generación que ya se encuentren operando en el Alimentador seleccionado. □ Nómina de los PMGD que se encuentren operando y con ICC vigente en la Zona Adyacente asociada al Punto de Conexión del PMGD, incluyendo sus Puntos de Conexión y características principales. □ Listado de Estudios Técnicos requeridos, para el caso de ser clasificado como PMGD de impacto significativo, con detalle de costos y plazo de ejecución de estudios. □ Criterios de diseño del Alimentador. □ Información sobre proyectos futuros en el Alimentador por expansión y calidad de la red. □ Contrato de conexión y operación o la modificación del contrato de conexión y operación, según corresponda. □ Otra información necesaria (Obligatoriamente debe adjuntar documento especificando su solicitud) |
| Resumen de la solicitud: |
| DATOS DE ENVIO |
| Solicitante | Empresa Distribuidora |
| FIRMA | FIRMA Y/O TIMBRE |
| Nombre Solicitante: | Nombre receptor: |
| Rut Solicitante: | Fecha de recepción: |
| Fecha de emisión: | Lugar: |
| En caso de no existir número de proceso previo este campo debe ser llenado por la empresa distribuidora al ingresar formulario en plataforma. Este campo debe ser llenado por la empresa distribuidora al ingresar formulario en plataforma. Para más información acceda a https://www.sec.cl/energias-renovables-y-electromovilidad/ |